配送目录

| 标包 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 综合单价上限值（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A包：耗材目录（一） | 加温呼吸回路 |  | 套 | 400 | 须与设备型号为OH-70C斯百瑞高流量湿化氧疗机相匹配使用。 |
|  | 一次性使用鼻氧管 |  | 根 | 150 |  |
| B包：耗材目录（二） | 一次性使用呼吸回路 |  | 套 | 600 | 须与设备型号为 H-80天津怡和嘉业厂家高流量湿化氧疗仪相匹配使用。 |
| C包：耗材目录（三） | 可吸收性外科缝线 | 2-0；角针 | 束 | 88 | 马尼针，302材质缝合针，线体紫色，可吸收PGA材质线。 |
|  |  | 3-0；角针 |  | 88 |  |
| D包：耗材目录（四） | 可吸收性缝线 | 2-0；防刺伤针 | 包 | 480 | 用于开展帕金森颅内手术使用，应具有防刺伤、防感染功能。 |
| E包：耗材目录（五） | 可吸收缝合线 | 3-0；1/2弧度圆针 | 包 | 250 | 用于配合腹腔镜手术肠道吻合使用。 |
| F包：耗材目录（六） | 一次性使用腰穿包 |  | 包 | 50 | 须带测压管 |
| G包：耗材目录（七） | 一次性穿刺活检针 | 各型号 | 支 | 260 | 适用于甲状腺、乳腺、淋巴结等接近体表肿瘤组织的活检.针帽标有指示箭头标明针尖面；针座必须透明；可轻松观察取样量；针尖要锋利；针尖前段显影。 |
| H包：耗材目录（八） | 一次性使用内窥镜手术冲洗管 |  | 根 | 600 | 长度30cm，握持手控。须为腹腔镜下使用的腹腔内冲洗用，可接吸引器及冲洗液，冲洗器前段有保护帽，管路透明。 |
| I包：耗材目录（九） | 无菌一次性微波消融针 |  | 支 | 8000 | 用于微波消融手术。针头能提供圆锥、三棱、圆头等多种不同针头设计的消融针，手柄能提供弯型、直型手柄；带有冷却系统，监控数据能实时显示。 |
| J包：耗材目录（十） | 超声血管导引穿刺套件 |  | 套 | 110 | 用于科室开展PICC穿刺置管：包含无菌耦合剂、超声探头保护套、弹性圈及导针支架等。 |
| K包：耗材目录（十一） | 一次性冷冻消融针 |  | 支 | 14000 | 用于消融手术治疗使用。尖头，针直径1.5mm-3.5mm、需有直型和弯型等不同型号；针尖靶向区内部自带测温电偶，确保手术时对组织温度变化实时监控。 |
| L包：耗材目录（十二） | 可吸收骨折内固定螺钉 | 各型号 | 支 | 2000 | 由超高分子量外旋聚乳酸材料制成，100%吸收，完全降解。 |
| M包：耗材目录（十三） | 一次性使用异型口咽通气道 | 大号/中号 | 个 | 80 | 内镜型。适用于肥胖病人无痛胃镜患者呼吸管理。 |
| N包：耗材目录（十四） | 可降解鼻腔膨胀止血棉 |  | 包 | 300 | 适用于鼻腔术后暂时压迫性止血与支撑。 |
| O包：耗材目录（十五） | 扁桃体腺样体低温等离子刀头 | 刀杆直径4-6mm；长度120-140mm |  | 3000 | 须与设备型号为RF-8000E美国杰西低温等离子手术系统匹配使用。 |
| P包：耗材目录（十六） | 血液透析用中心静脉导管及套件 | 各型号 | 套 | 6000 | 适用于需行静脉置管透析建立血管通路患者。为聚氨酯材料，预装支撑导丝14.5F标准套件，导管前段应有5cm螺旋设计。 |
| Q包：耗材目录（十七） | PTA球囊扩张导管 | 各型号 | 根 | 5500 | 适用于动静脉瘘狭窄的扩张，增加透析患者血流量。为多层复合型球囊材料，球囊直径5-12mm，长度20-80mm，爆破压30ATM以上，尖端圆润，锥型设计。 |
| R包：耗材目录（十八） | 脑室腹腔分流系统 |  | 套 | 48000 | 适用于脑积水患者。可根据是否具有定压、可调压、抗虹吸、抗磁等不同功能进行填报。可自行添加表格。 |
| S包：耗材目录（十九） | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 |  | ml | 200 | 用于宫腔镜术后子宫内膜修复，预防宫腔黏连。 |
| T包：耗材目录（二十） | 医用自风干型祛疤硅凝胶 |  | g | 12 | 适用于辅助预防和治疗各种病理性瘢痕。 |
| U包：耗材目录（二十一） | 医用退热凝胶 |  | g | 8 | 微针导入用于痤疮、色斑、脂溢性皮炎治疗。 |
| V包：耗材目录（二十二） | 皮肤修复敷料 |  | ml | 100 | 用于抑制和缓解皮炎、敏感性肌肤、痤疮、激光治疗术后引起的皮肤炎症反应，可促进创面愈合及皮肤修复。 |
| W包：耗材目录（二十三） | 医用退热凝胶 |  | ml | 1.6 | 用于微针导入适用于黄褐斑、雀斑治疗。 |
| X包：耗材目录（二十四） | 髙渗盐水敷料 | 7.5cm*7.5cm | 片 | 25 | 用于吸附创面渗出物的吸附，预防感染。 |
| Y包：耗材目录（二十五） | 皮肤保护膜 |  | ml | 5 | 用于造口患者造口时保护患者皮肤。 |
| Z包：耗材目录（二十六） | 黏胶去除剂 |  | ml | 3 | 用于造口患者在造口底盘剥离时使用。 |