| A包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 医用耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| 1 | 内界膜镊头 | 25G眼底内界膜镊，工作长度32mm，适用于眼底手术、黄斑裂孔，非无菌提供，可高温消杀 | 个 |  |
| 2 | 内界膜镊头 | 25G眼底非对称性视网膜镊，工作长度32mm，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀。 | 个 |  |
| 3 | 视网膜刷 | 25G，总长140mm，工作长度32mm，头部折弯角度150°,长度伸缩长度3mm，宽度1mm。适用于眼底玻切手术起瓣，非无菌提供，可高温消杀 | 个 |  |
| 4 | 水平弯剪 | 25G眼底水平弯剪，工作长度32mm，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀 | 个 |  |
| 5 | 眼底异物镊（三爪） | 23G眼底异物镊，三爪式夹头，工作长度33mm，适用于眼底外伤手术，非无菌提供，可高温 消杀 | 个 |  |
| 6 | 眼底直微镊（尖头） | 25G眼底直微镊（尖头），工作长度32mm，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀 | 个 |  |
| 7 | 眼科手术器械手柄 | 波形爪片，Ø11绿色，眼底手术器械手柄，辅助头部使用，适用于眼底玻切手术，非无菌提 供，可高温消 | 个 |  |
| 8 | 消毒盒 | 耐高温塑料盒，带硅胶垫 尺寸： 2 5 0 m m X 1 5 0 m m X 2 7 m m | 个 |  |
| 9 | 硅油 |  | ml |  |
| 10 | 重水 |  | ml |  |
| 11 | 眼用羟丙基甲基纤维素 | 1ML | 支 |  |
| 12 | 惰性气体C3F8 |  | ml |  |
| 13 | 玻切手术镜片包 | 平凹镜 凹凸放大镜 广视场镜 双凹镜 20°圆棱镜 30°圆棱镜 圆棱状双凹镜 50°圆棱镜 镜片固定环 镜片固定镊硅胶消毒盒各一个 | 套 |  |
| 14 | 巩膜压迫器 | 弯双头，钛合金，全长135mm | 把 |  |
| 15 | 斜视钩（带孔） | 头长12mm，端部带1.5mm孔，全长120mm | 把 |  |
| 16 | 硅胶眼科植入物 | 硅海绵 7.5mm*3.5mm*90mm | 张 |  |
| 17 | 硅胶眼科植入物 | 硅海绵 5.5mm*3.5mm*90mm | 张 |  |
| 18 | 硅胶眼科植入物 | 窄带4.5mm*1.5mm*2.5mm*116mm | 张 |  |
| 19 | 硅胶眼科植入物 | 环扎带 2.5mm*0.7mm*120mm | 张 |  |
| 20 | 硅胶眼科植入物 | 束套 1.6mm*0.8mm*15mm | 张 |  |
| 21 | 硅胶眼科植入物 | 窄带 6.0mm*1.5mm*2.5mm*100mm | 张 |  |
| 22 | 虹膜拉钩 | 医用高分子材料，全长13mm,带消毒盒 | 套 |  |
| 23 | 结膜囊液引流器 | 结膜囊液引流器，保持术野清晰，自然引流，减少人工操作 | 个 |  |
| 24 | 散光晶体标记器 | 用于Toric 人工晶体手术标记0度线和人工晶体轴向，总长130mm | 把 |  |
| 25 | GW房角分离器 | 头部折弯21°,滚花手柄，总长125mm | 把 |  |
| 26 | 注吸冲洗器 7号针 | 1 2点钟，0.8，φ0.3 m m出水孔，针头全长3 5 m m | 个 |  |
| B包 |  |  |  |  |
| 1 | 合成可吸收外科缝线 | 针长（mm）：7/针形：铲针/弧度3/8C/粗细规格7-0 | 根 |  |